总  说  明

工程名称：偃师区翟镇镇中心幼儿园改造项目

一、工程概况： 1.1工程名称：偃师区翟镇镇中心幼儿园改造项目 1.2工程地址：河南省洛阳市偃师区 1.3工程概况：该项目包含走廊PVC、室内护墙板等项目。 二、工程招标范围： 施工图设计范围内除甲方要求不计入部分外的建筑、安装工程内容。 三、工程量清单编制依据： 3.1洛阳天工建筑勘察设计有限公司设计的图纸以及图纸答疑[后附]； 3.2《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 四、工程质量、材料及施工等特殊要求执行国家有关标准。 图纸疑问 1）中心幼儿园的二层走廊、楼梯、教室、衣帽间新做铝塑板墙裙，底部抹灰层是否需先清理干净？若需要，请明确其详细做法； 答：不需要清理。 - 中心幼儿园的二层卫生间新做瓷砖墙裙，范围为1#卫生间和2#卫生间整面墙体还是图示紫色区域？请明确； - 答：1#、2#共4个卫生间整面墙体。 - 第二中心幼儿园的局部走廊、东楼梯新做铝塑板墙裙，底部抹灰层是否需先清理干净？若需要，请明确其详细做法； - 答：不需要清理。 - 中心幼儿园和第二中心幼儿园的窗户尺寸距地不详，请明确； - 答：中心幼儿园D轴通窗距地1200，其余距地850；第二中心 - 幼儿园A轴窗户距地1200，其余距地90。 - 5）第二中心幼儿园楼梯墙裙浓色线范围不太明显，是否为下图云线所圈？请明确； - 答：楼梯踏步及休息平台处均做900mm高墙裙。 - 6）硬木防滑块是否在本次改造范围内？请明确； - 答：不在此次改造范围内。 - 7）新做铝塑板墙裙做法采用12YJ1裙7，其中第3条“1.2厚聚合物水泥防水涂料”此次改造是否考虑？请明确； - 答：考虑。