总  说  明

工程名称：偃师区山化镇中心幼儿园提升改造项目

一、工程概况： 1.1工程名称：偃师区山化镇中心幼儿园提升改造项目 1.2工程地址：河南省洛阳市偃师区 1.3工程概况：新增加钢结构连廊；安装二层走廊窗；一、二、三层走廊、楼梯间装修工程；一、二、三层寝室、活动室装修工程；二层多功能室装修工程；新建车棚。 二、工程招标和分包范围： 施工图设计范围内除甲方要求不计入部分外的建筑、安装工程内容。 三、招标控制价编制依据： 3.1洛阳天工建筑勘察设计有限公司设计的图纸以及图纸答疑[后附]； 3.2《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 四、工程质量、材料及施工等特殊要求执行国家有关标准。

图纸疑问 1）安装的窗是否存在拆除原旧窗？请明确； 答：不拆除原旧窗。 2）一、二、三层走廊、楼梯间部分窗台距地600mm，其他窗台高度是否也是600mm？请明确； 答:未注明窗台均按1050计入。 3）建施设计总说明中4.2对地面进行恢复，结施中无尺寸及详细做法，请明确； 答：12个基础位置，每个基础恢复地面为600X600mm,基础完工后，基坑回填压实，压实系数0.97，上部100厚C20混凝土地坪 4）车棚做透水砖地面是否需要对原地面进行拆除及外运，如是，请明确原地面材质及做法； 答：不用拆除。