洛阳市偃师区市场监督管理局

行政处罚决定书

偃市监处罚〔2023〕16号

当事人：河南建业物业管理有限公司洛阳分公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：9141030078340203XA

经营场所：洛阳市洛龙区王城大道与英才路交叉口建业森林半岛会所内

负责人：卫定川

2022年12月29日，我局执法人员对当事人安全检查时，发现当事人正在使用经河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院检验不合格需整改的电梯。我局执法人员向当事人当场送达偃市监特令〔2022〕第62号《特种设备安全监察指令书》，责令当事人立即停止使用检验不合格的电梯，对检验不合格电梯进行整改复检合格取得报告方可使用。2023年2月17日，我局执法人员再次对河南建业物业管理有限公司洛阳分公司安全检查时，当事人现场提供2份电梯定期检验报告：河南建业物业管理有限公司洛阳分公司（联信隆庭）使用登记证编号：梯11豫C13949（21），单位内编号：10-西；使用登记证编号：梯11豫C13968（21），单位内编号：12#楼东单元定期检验不合格。现场检查同时发现当事人正在使用这2部检验不合格的电梯。我局执法人员当场对当事人送达偃市监特令〔2023〕第10号《特种设备安全监察指令书》，责令当事人立即停止使用检验不合格的电梯，检验合格后方可使用。

经查，当事人在用电梯有32台，该公司电梯是2022年11月15日检验到期，因为疫情原因推迟到2022年12月15日申请定期检验。2022年12月22日，河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院对当事人在用电梯进行了定期检验，发现该公司在用电梯存在安全问题（4#楼西电梯安全钳联动试验不起作用、12#楼东单元旁路无声光报警装置...等）。2022年12月29日，我局执法人员对当事人特种设备安全检查时，发现当事人正在使用河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院定期检验不合格电梯，在我局送达整改指令书后停用了定期检验不合格的电梯；后当事人自述因为过春节于2023年1月20日，启用了（单位内编号：10-西、12#楼东单元）这2部检验不合格的电梯，使用到2023年2月17日，在我局再次送达《特种设备安全检监察指令书》后才停止使用了这2部检验不合格的电梯。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.营业执照、法定代表人卫定川身份证照复印件，证明当事人营业执照登记注册和法定代表人身份情况；

2.授权委托书、寇玮身份证复印，证明当事人委托物业经理寇玮全权处理该公司使用检验不合格的电梯案；

3.特种设备现场安全监督检查记录3份，证明当事人使用检验不合格电梯的现场情况；

4.特种设备安全监察指令书2份，证明责令该公司采取措施予以改正或者消除事故隐患；

5.询问笔录1份，证明当事人使用检验不合格电梯的事实等的相关情况；

6.电梯定期检验报告2份，证明当事人正在使用的2部曳引驱动乘客电梯（单位内编号：10-西、12#楼东单元）检验不合格；

7.现场检查照片19张，证明当事人使用检验不合格电梯的现场检查情况；

8.执法仪现场检查记录3段，证明我局执法人员检查当事人使用检验不合格电梯的现场录像情况。

我局于2023年4月17日向当事人送达了偃市监罚告〔2023〕16号《洛阳市偃师区市场监督管理局行政处罚告知书》，告知当事人我局拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及当事人依法享有的陈述权、申辩权、听证，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩和听证意见。当事人使用检验不合格的特种设备的行为，参照《河南省市场监督管理行政处罚裁量基准》，根据当事人违法行为从2023年1月20日至2023年2月17日止，持续时间不超过一个月，符合从轻处罚标准，应当给予从轻行政处罚。

当事人的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款“未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。”之规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条“违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；...”之规定，及《行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”之规定，责令河南建业物业管理有限公司洛阳分公司停止使用检验不合格的特种设备（2部检验不合格的电梯），处五万元罚款。

当事人收到本处罚决定之日起15日内，缴清上述罚款。（当事人可选择以下银行缴纳罚款：1.农业银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：16129101040000020。2.工商银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：1705027009064004971。3.中国银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：249407156581。4.农商银行偃师营业部，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：00000005583396678012。5.建设银行偃师支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：41001591110058000003。6.中原银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：671610090000000753。7.邮储银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：100216664840019999。

根据《行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本机关可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自接文之日起六十日内向洛阳市偃师区人民政府申请复议，也可于接文之日起六个月内向洛阳市偃师区人民法院提起诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

洛阳市偃师区市场监督管理局

2023年5月5日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。