洛阳市偃师区市场监督管理局

行政处罚决定书

偃市监处罚〔2022〕62号

当事人：洛阳市合隆工业气体科技有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：914103810572272142

住址：偃师市高龙镇石牛村

法定代表人：耿庆志

2022年4月7日，我局执法人员对洛阳市合隆工业气体科技有限公司进行安全检查时，发现当事人压力容器上使用的安全阀（洛阳能建检测科技有限公司安全阀效验合格证：效验编号1741；整定压力1-65；有效期至2022年4月2日）已经超过检验日期。我局执法人员当场对当事人送达了安全监察指令书，责令当事人立即停止使用检验超期的安全阀并在2022年4月17日前按照规定办理检验手续。2022年4月19日，我局执法人员再次对洛阳合隆工业气体科技有限公司进行安全检查时，发现当事人仍然在使用检验超期的安全阀。

上述事实，主要有以下证据证明：

1．营业执照复印件；证明当事人登记注册情况；

2．特种设备现场安全监督检查记录2份，证明当事人使用了检验超期的安全阀；

3．特种设备安全监察指令书，证明我局责令当事人停止使用检验超期的安全阀并在2022年4月17日前按照规定办理检验手续；

4.询问笔录，证明当事人使用的安全阀超过检验日期未按照规定办理检验手续；

5.检查现场图片2张，证明当事人使用的安全阀超过检验日期的事实。

我局于2022年6月16日向当事人送达了偃市监罚告〔2022〕62号《洛阳市偃师区市场监督管理局行政处罚告知书》，告知当事人我局拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及当事人依法享有的陈述权、申辩权，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。因其违法行为持续时间不超过一个月，根据其违法的事实、性质、情节，其行为属于较轻违法，应给予从轻处罚。

本局认为，当事人使用检验超期的安全阀的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修、并作出记录。”之规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条“违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款；（三）未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期、校验、检修、并作出记录的”之规定，及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”之规定，责令当事人停止使用检验超期的安全阀，处一万元罚款。

当事人收到本处罚决定之日起15日内，缴清上述罚款。（当事人可选择以下银行缴纳罚款：1.农业银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：16129101040000020。2.工商银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：1705027009064004971。3.中国银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：249407156581。4.农商银行偃师营业部，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：00000005583396678012。5.建设银行偃师支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：41001591110058000003。6.洛阳银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：671610090000000753。）

根据《行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本机关可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自接文之日起六十日内向洛阳市偃师区人民政府申请复议，也可于接文之日起六个月内向洛阳市偃师区人民法院提起诉讼。逾期不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

洛阳市偃师区市场监督管理局

2022年7月5日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。