洛阳市偃师区市场监督管理局

行政处罚决定书

偃市监处罚〔2022〕73号

当事人：偃师市民众燃气有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91410381715625047R

住址：偃师市翟镇镇东洼村

法定代表人：刘帅道

2022年5月18日，我局执法人员对偃师市民众燃气有限公司安全检查时，发现其正在使用的2块压力表超出检验日期。我局执法人员当场送达安全监察指令书，责令该公司立即停止使用超出检验日期的两块压力表，并在2022年5月27日前报检合格后方可使用。2022年5月30日，我局执法人员再次对偃师市民众燃气有限公司检查时，发现该公司2块压力表仍然在超期使用中。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.营业执照复印件，证明当事人营业执照登记注册情况；

2.特种设备现场安全监督检查记录2份，证明当事人使用检验超期的压力表；

3．特种设备安全监察指令书，证明责令当事人停止使用检验超期的压力表并在2022年5月27日前按照规定办理检验手续；

4.询问笔录，证明当事人使用的压力表超过检验日期未按照规定办理检验手续；

5.图片4张，证明当事人使用的压力表超过检验日期；

6.检定证书2张，证明当事人使用的压力表超过检验日期。

我局于2022年7月1日向当事人送达了偃市监告字〔2022〕73号《偃师市市场监督管理局行政处罚告知书》，告知当事人我局拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及当事人依法享有的陈述权、申辩权，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。根据其违法的事实、性质、情节，其行为属于轻微违法，应给予从轻处罚。

当事人的行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修、并作出记录。”之规定，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条“违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款；（三）未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修、并作出记录的。”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，责令当事人停止使用检验超期的压力表，处壹万元罚款。

当事人收到本处罚决定之日起15日内，缴清上述罚款。（当事人可选择以下银行缴纳罚款：1.农业银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：16129101040000020。2.工商银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：1705027009064004971。3.中国银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：249407156581。4.农商银行偃师营业部，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：00000005583396678012。）

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政缴纳处罚决定的，本机关可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自接文之日起六十日内向洛阳市偃师区人民政府申请复议，也可于接文之日起六个月内向洛阳市偃师区人民法院提起诉讼。逾期不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

洛阳市偃师区市场监督管理局

2022年7 月11日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。