洛阳市偃师区市场监督管理局

行政处罚决定书

偃市监处罚〔2023〕2022165号

当事人：强力电缆有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91410381555724205P

住所：偃师市顾县镇营房口村

经营者：曲天良

我局于2022年8月15日接洛阳市局产品质量监督抽查样品问题移送函，显示鹤壁市市场监督管理局组织的监督抽检中标称强力电缆有限公司生产的聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电缆产品经检验不符合标准要求。该检验报告编号为JZ220106JD0381。2022年8月15日，我局执法人员向当事人送达了检验报告，并依法实施了现场检查，经现场检查未发现该批次不合格的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆产品。

经查，该公司2022年2月19日生产的ZC-BLVVB2*6m㎡ 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆一共生产了30卷，每卷100米，生产中报废了10卷，实际入库了20卷，销售给客户10卷后，客户不提货，就对剩余的10卷进行了销毁，生产成本价每卷85元；销售价每卷92元，销售金额共计920元，盈利70元。上述电缆经抽样检验，所检项目中绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、老化前绝缘抗张强度项目不符合JB/T8734.2-2016标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》标准，依据《2022年鹤壁市电线电缆产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、法定代表人身份证复印件各1份，证明当事人主体经营资格及法定代表人的身份信息；

2.产品质量监督抽查样品问题移送函、产品质量监督抽查结果通知书、关于流通领域商品质量监督抽查不合格情况的函、产品质量监督抽查/复查抽样单和检验报告JZ220106JD0381各1份，证明当事人生产的电缆不合格事实及抽检情况；

3.现场检查笔录1份，证明当事人生产的不合格电缆已销售完毕；

4.询问笔录1份，证明当事人生产销售该批次不合格电缆的价格、数量等基本情况及销售经过。

我局执法人员向当事人送达了《行政处罚告知书》，告知当事人本局对其拟作出行政处罚的事实、理由、依据及其享有的陈述、申辩的权利。当事人在规定的期限内未作出陈述、申辩。本案认定货值金额共计920元，违法所得70元，且当事人积极配合本局调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，参照《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》第十条规定，其行为具有从轻处罚情形，可以依法从轻行政处罚。

当事人生产销售不合格电缆的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条“销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”之规定，依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”之规定，决定对强力电缆有限公司作出如下处罚：

1.没收违法所得柒拾元整（￥70.00元）；

2.罚款玖佰贰拾元整（￥920.00元）。

当事人收到本处罚决定之日起15日内，缴清上述罚款。（当事人可选择以下银行缴纳罚款：1.农业银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：16129101040000020。2.工商银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：1705027009064004971。3.中国银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：249407156581。4.农商银行偃师营业部，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：00000005583396678012。5.建设银行偃师支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：41001591110058000003。6.中原银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：671610090000000753。7.邮储银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：100216664840019999。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条之规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本机关可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自接文之日起六十日内向洛阳市偃师区人民政府申请复议，也可于接文之日起六个月内向洛阳市偃师区人民法院提起诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

洛阳市偃师区市场监督管理局

2023年3月21日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。