洛阳市偃师区市场监督管理局

行政处罚决定书

偃市监处罚〔2024〕2023167号

当事人：洛阳市家家运燃气有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：914103810953148611

住址：偃师市缑氏镇盆窑村3组

法定代表人：杨志红

在2023年11月1日，河南省城镇燃气安全排查整治工作专班督导检查组检查偃师市家家运燃气有限公司中，发现当事人未按照规定对气瓶实施充装前后的检查、记录制度的问题。2023年11月4日河南省城镇燃气安全排查整治工作专班督导检查组将问题线索转至偃师区市场监督管理局。

2023年11月5日，我局执法人员对当事人进行现场检查，发现编号为（A10230885）液化石油气钢瓶未按照规定对气瓶实施充装前后的检查、记录制度。当事人的纸质充装记录和追溯系统都查不到该液化石油气钢瓶的记录信息。

另，2023年11月30日，偃师市家家运燃气有限公司变更营业执照企业名称为洛阳市家家运燃气有限公司。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.营业执照复印件，证明当事人营业执照登记注册情况；

2.特种设备现场安全监督检查记录1份，证明当事人未按照规定对气瓶实施充装前后的检查、记录制度；

3.询问笔录1 证明，证明未按照规定对气瓶实施充装前后的检查、记录制度主体是偃师市家家运燃气有限公司；

4.图片6张，证明当事人未按照规定对气瓶实施充装前后的检查、记录制度的地点；

5.营业执照复印件1张，证明偃师市家家运燃气有限公司名称已变更为洛阳市家家运燃气有限公司。

当事人未按照规定对气瓶实施充装前后的检查、记录制度的充装行为，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条规定：“移动式压力容器、气瓶充装单位，应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动：第二款：充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。”之规定。根据其违法的事实、性质、情节，其违法行为不超过一个月，应给予从轻行政处罚。

2024年4月16日, 我局向当事人送达了偃市监处〔2024〕2023167号《洛阳市偃师区市场监督管理局行政处罚告知书》，告知当事人我局拟做出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及当事人依法享有的陈述权、申辩权，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条“违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；（二）对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的；”之规定，参照《河南省市场监督管理行政处罚裁量基准规定》5.1.16“依据《特种设备安全法》第八十五条第一款实施的行政处罚 裁量基准 处2万元以上7.4万元以下的罚款。”之规定，决定对洛阳市家家运燃气有限公司责令改正，处20000元的罚款。

当事人收到本处罚决定之日起15日内，缴清上述罚款。（当事人可选择以下银行缴纳罚款：1.农业银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：16129101040000020。2.工商银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：1705027009064004971。3.中国银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：249407156581。4.农商银行偃师营业部，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：00000005583396678012。5.建设银行偃师支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：41001591110058000003。6.中原银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：671610090000000753。7.邮储银行偃师市支行，户名：洛阳市偃师区财政局财政专户，账号：100216664840019999。

根据《行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本机关可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可自接文之日起六十日内向洛阳市偃师区人民政府申请复议，也可于接文之日起六个月内向洛阳市偃师区人民法院提起诉讼。如果需要通过互联网渠道申请行政复议，可以通过行政复议服务平台（https://xzfy.moj.gov.cn/）网站提交申请。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。

洛阳市偃师区市场监督管理局

2024年4月24日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份办案机构留存。